文旅中心2026年4月份零维项目

| 序号 |  | 存在情况 | 问题图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日光岩（琴园）片区 |  |  |  |
| 1 | 花圃外区域栅栏损坏 |  |  |
| 2 | 西林配电室、日光大门配电室、菽庄花园配电室、顽石山房食堂配电室、琴园配电室、皓月园配电室需增设挡鼠板 |  | -- |
| 3 | 日光岩片区寺庙门保安驻点，下水道脱落（漏水） |  |  |
| 4 | 日光岩片区巡查员办公点（62-6号-107室）门口排水口处未加盖，蚊虫滋生 |  |  |
| 5 | 日光岩片区三台石头护栏松动严重，存在安全隐患，拟申请工程部加急处理。妥否，请批示。 |  |  |
| 皓月园片区 |  |  |  |
| 6 | 皓月园片区物品仓库屋顶发现严重渗水情况 |  |  |
| 7 | 皓月园皇帝殿台阶下湿滑陡峭，易造成游客滑跌（需增设立柱、链条等防护措施） |  |  |
| 8 | 皓月园片区内发现多处假山水泥、树围因年久开裂松动情况 |  |  |
| 公益展馆片区 |  |  |  |
| 9 | 鼓浪屿红色教育主题馆工作间洗手池老旧破损、二楼综合厅门栓把手老化掉落 |  |  |
| 10 | 毓园办公楼玻璃门故障、园区出入口（成长铜像附近）交通警示柱缺失，摄影陈列馆木桌腿断裂1处 |  |  |
| 11 | 毓园办公楼105室监控室墙壁发霉、墙裂，庭院地沟排水管小导致雨天积水问题 |  |  |
| 菽庄片区 |  |  |  |
| 12 | 菽庄花园：11、钢琴二馆附近台阶较光滑，游客易滑倒。15、音乐广场附近屋檐破损。16、十二洞天附近凉亭墙皮，油漆脱落。17、十二洞天旁楼梯通道边坡水泥开裂、脱落 |  | 11 15 16 17 |